## Sheet1
plant capacity
| 100kW | 200kW | 300kW | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW | 900kW | 1000kW
| £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £
generation capital cost
equipment and installation | 180000 | 260000 | 340000 | 420000 | 500000 | 580000 | 660000 | 740000 | 820000 | 900000
civil works | 60000 | 86666.6667 | 113333.3333 | 140000 | 166666.6667 | 193333.3333 | 220000 | 246666.6667 | 273333.3333 | 300000
total | 240000 | 346666.6667 | 453333.3333 | 560000 | 666666.6667 | 773333.3333 | 880000 | 986666.6667 | 1093333.3333 | 1200000
connection capital cost
circuit breakers | 25000 | 25000 | 35000 | 35000 | 35000 | 45000 | 45000 | 45000 | 60000 | 60000
cables | 14500 | 15400 | 17000 | 18000 | 19500 | 20800 | 22000 | 22900 | 24100 | 25000
transformers | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12500 | 12500 | 12500 | 16000 | 16000 | 18500
cable straight joints | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
installation | 45400 | 45400 | 45400 | 45400 | 45400 | 45400 | 45400 | 45400 | 45400 | 45400
civil works | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
ring main unit | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
sub-total | 117700 | 118600 | 132200 | 133200 | 137200 | 148500 | 149700 | 154100 | 170300 | 173700
connection O&M | 29425 | 29650 | 33050 | 33300 | 34300 | 37125 | 37425 | 38525 | 42575 | 43425
sub-total | 147125 | 148250 | 165250 | 166500 | 171500 | 185625 | 187125 | 192625 | 212875 | 217125
contingency @ 3% | 4413.75 | 4447.5 | 4957.5 | 4995 | 5145 | 5568.75 | 5613.75 | 5778.75 | 6386.25 | 6513.75
total | 151538.75 | 152697.5 | 170207.5 | 171495 | 176645 | 191193.75 | 192738.75 | 198403.75 | 219261.25 | 223638.75
total capital cost | 391538.75 | 499364.1667 | 623540.8333 | 731495 | 843311.6667 | 964527.0833 | 1072738.75 | 1185070.4167 | 1312594.5833 | 1423638.75
annual operation and maintenance
generation O&M @ 2% generation capital cost | 4800 | 6933.3333 | 9066.6667 | 11200 | 13333.3333 | 15466.6667 | 17600 | 19733.3333 | 21866.6667 | 24000
disposal costs
decommissioning
sale
total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
discount rate | 8%
No. of years repayment | 40
annuity | 32834.5028 | 41876.7597 | 52290.235 | 61343.2888 | 70720.2526 | 80885.397 | 89960.0448 | 99380.1965 | 110074.3937 | 119386.5755
annual energy consumption (kWh) | 566500 | 1113900 | 1557200 | 1889700 | 2083500 | 2162500 | 2171700 | 2153700 | 2125800 | 2093300
cost per kWh | 6.6433 | 4.3819 | 3.9402 | 3.8389 | 4.0342 | 4.4556 | 4.9528 | 5.5306 | 6.2067 | 6.8498